## test
原子吸收光谱分析原始记录
样品名称：sample_name |  | 分析日期： | currentdate |  | 方法依据 | method_data
分析项目 |  | object_name | 仪器型号 | type_data | 温湿度 | temperature ºC | humidity %
狭缝 |  | slit | 波 长 | wavelength | 受控号 | num_control
试液体积 |  | volumn | 标准曲线 | curve
序号 | 统一编号 | 原始编号 | 取样量g(ml) | 分 析 结 果 |  | 吸光度 | 备注
|  |  |  | ω（Au）/10-6 |  | Abs

## Sheet1
原子吸收光谱分析原始记录
样品名称：岩粉样 |  | 分析日期： | 2020.7.15 |  | 方法依据 | GB/T20899.1-2020
分析项目 |  | Au | 仪器型号 | TAS-990F | 温湿度 | ºC %
狭缝 |  | 1.0nm | 波 长 | 242.8nm | 受控号 | Q/IMP-JCZXTZ-37
试液体积 |  | 10ml | 标准曲线 | ug/mL,r=
序号 | 统一编号 | 原始编号 | 取样量g(ml) | 分 析 结 果 ω（Au）/10-6 |  | 吸光度 | 备注
|  |  |  | ω（Au）/10-6 |  | Abs
1 | 标样 | SG102 | 30g
2 | 2020A-28055 | S462124-101 | 30g
3 | 2020A-28056 | S462124-102 | 30g
4 | 2020A-28057 | S462124-103 | 30g
5 | 2020A-28058 | S462124-104 | 30g
6 | 2020A-28059 | S462124-105 | 30g
7 | 2020A-28060 | S462124-106 | 30g
8 | 2020A-28061 | S462124-107 | 30g
9 | 2020A-28062 | S462124-108 | 30g
10 | 2020A-28063 | S462124-109 | 30g
11 | 2020A-28064 | S462124-110 | 30g
12 | 2020A-28065 | S462124-111 | 30g
13 | 2020A-28066 | S462124-112 | 30g
14 | 2020A-28067 | S462124-113 | 30g
15 | 2020A-28068 | S462124-114 | 30g
16 | 2020A-28069 | S462124-115 | 30g
17 | 2020A-28070 | S462124-116 | 30g
18 | 2020A-28071 | S462124-117 | 30g
19 | 2020A-28072 | S462124-118 | 30g
20 | 2020A-28073 | S462124-119 | 30g
21 | 2020A-28074 | S462124-120 | 30g
22 | 2020A-28075 | S462124-121 | 30g
23 | 2020A-28076 | S462124-122 | 30g
24 | 2020A-28077 | S462124-123 | 30g
25 | 2020A-28078 | S462124-124 | 30g
26 | 2020A-28079 | S462124-125 | 30g
27 | 2020A-28080 | S462124-126 | 30g
28 | 2020A-28081 | S462124-127 | 30g
29 | 2020A-28082 | S462124-128 | 30g
30 | 2020A-28083 | S462124-129 | 30g
31 | 2020A-28084 | S462124-130 | 30g
32 | 2020A-28085 | S462124-131 | 30g
33 | 2020A-28086 | S462124-132 | 30g
34 | 2020A-28087 | S462124-133 | 30g
| 称样人员： |  | 检测人员： |  |  | 校核人员：