## Sheet1
原子吸收光谱分析原始记录
样品名称：岩粉样 |  | 分析日期： | 2020.7.15 |  | 方法依据 | GB/T20899.1-2020
分析项目 |  | Au | 仪器型号 | TAS-990F | 温湿度 | ºC %
狭缝 |  | 1.0nm | 波 长 | 242.8nm | 受控号 | Q/IMP-JCZXTZ-37
试液体积 |  | 10ml | 标准曲线 | ug/mL,r=
序号 | 统一编号 | 原始编号 | 取样量g(ml) | 分 析 结 果 |  | 吸光度 | 备注
|  |  |  | ω（Au）/10-6 |  | Abs
1 | 标样 | SG102 | 30g
2 | 2020A-28055 | S462124-101 | 30g
3 | 2020A-28056 | S462124-102 | 30g
4 | 2020A-28057 | S462124-103 | 30g
5 | 2020A-28058 | S462124-104 | 30g
6 | 2020A-28059 | S462124-105 | 30g
7 | 2020A-28060 | S462124-106 | 30g
8 | 2020A-28061 | S462124-107 | 30g
9 | 2020A-28062 | S462124-108 | 30g
10 | 2020A-28063 | S462124-109 | 30g
11 | 2020A-28064 | S462124-110 | 30g
12 | 2020A-28065 | S462124-111 | 30g
13 | 2020A-28066 | S462124-112 | 30g
14 | 2020A-28067 | S462124-113 | 30g
15 | 2020A-28068 | S462124-114 | 30g
16 | 2020A-28069 | S462124-115 | 30g
17 | 2020A-28070 | S462124-116 | 30g
18 | 2020A-28071 | S462124-117 | 30g
19 | 2020A-28072 | S462124-118 | 30g
20 | 2020A-28073 | S462124-119 | 30g
21 | 2020A-28074 | S462124-120 | 30g
22 | 2020A-28075 | S462124-121 | 30g
23 | 2020A-28076 | S462124-122 | 30g
24 | 2020A-28077 | S462124-123 | 30g
25 | 2020A-28078 | S462124-124 | 30g
26 | 2020A-28079 | S462124-125 | 30g
27 | 2020A-28080 | S462124-126 | 30g
28 | 2020A-28081 | S462124-127 | 30g
29 | 2020A-28082 | S462124-128 | 30g
30 | 2020A-28083 | S462124-129 | 30g
31 | 2020A-28084 | S462124-130 | 30g
32 | 2020A-28085 | S462124-131 | 30g
33 | 2020A-28086 | S462124-132 | 30g
34 | 2020A-28087 | S462124-133 | 30g
| 称样人员： |  | 检测人员： |  |  | 校核人员：
原子吸收光谱分析原始记录
样品名称：岩粉样 |  | 分析日期： | 2020.7.15 |  | 方法依据 | GB/T20899.1-2020
分析项目 |  | Au | 仪器型号 | TAS-990F | 温湿度 | ºC %
狭缝 |  | 1.0nm | 波 长 | 242.8nm | 受控号 | Q/IMP-JCZXTZ-37
试液体积 |  | 10ml | 标准曲线 | ug/mL,r=
序号 | 统一编号 | 原始编号 | 取样量g(ml) | 分 析 结 果 |  | 吸光度 | 备注
|  |  |  | ω（Au）/10-6 |  | Abs
35 | 2020A-28088 | S462124-134 | 30g
36 | 2020A-28089 | S462124-135 | 30g
37 | 2020A-28090 | S462124-136 | 30g
38 | 2020A-28091 | S462124-137 | 30g
39 | 2020A-28092 | S462124-138 | 30g
40 | 2020A-28093 | S462124-139 | 30g
41 | 2020A-28094 | S462124-140 | 30g
42 | 2020A-28095 | S462124-141 | 30g
43 | 2020A-28096 | S462124-142 | 30g
44 | 2020A-28097 | S462124-143 | 30g
45 | 2020A-28098 | S462124-144 | 30g
46 | 2020A-28099 | S462124-145 | 30g
47 | 2020A-28100 | S462124-146 | 30g
48 | 2020A-28101 | S462124-147 | 30g
49 | 2020A-28102 | S462124-148 | 30g
50 | 2020A-28103 | S462124-149 | 30g
51 | 2020A-28104 | S462124-150 | 30g
52 | 2020A-28105 | S462124-151 | 30g
53 | 2020A-28106 | S462124-152 | 30g
54 | 2020A-28107 | S462124-153 | 30g
55 | 2020A-28108 | S462124-154 | 30g
56 | 2020A-28109 | S462124-155 | 30g
57 | 2020A-28110 | S462124-156 | 30g
58 |  | 标样 | 30g
59 |  | 空白 | 30g
60 | 标准系列 | 1 | 0.0μg/ml
61 | 标准系列 | 2 | 0.5mμg/ml
62 | 标准系列 | 3 | 1.0μg/ml
63 | 标准系列 | 4 | 3.0mμg/ml
64 | 标准系列 | 5 | 5.0μg/ml
65 | 标准系列 | 6 | 7.0mμg/ml
66 | 标准系列 | 7 | 10.0μg/ml
67
| 称样人员： |  | 检测人员： |  |  | 校核人员：
原子吸收光谱分析原始记录
样品名称：岩粉样 |  | 分析日期： | 2020.9.27 |  | 方法依据 | GB/T20899.1-2020
分析项目 |  | Au | 仪器型号 | TAS-990F | 温湿度 | ºC %
狭缝 |  | 1.0nm | 波 长 | 242.8nm | 受控号 | Q/IMP-JCZXTZ-37
试液体积 |  | 10ml | 标准曲线 | ug/mL,r=
序号 | 统一编号 | 原始编号 | 取样量g(ml) | 分 析 结 果 |  | 吸光度 | 备注
|  |  |  | ω（Au）/10-6 |  | Abs
68 |  | 标样 | 30g
69 | 2020A-35703 | S468139-101 | 30g
70 | 2020A-35704 | S468139-102 | 30g
71 | 2020A-35705 | S468139-103 | 30g
72 | 2020A-35706 | S468139-104 | 30g
73 | 2020A-35707 | S468139-105 | 30g
74 | 2020A-35708 | S468139-106 | 30g
75 | 2020A-35709 | S468139-107 | 30g
76 | 2020A-35710 | S468139-108 | 30g
77 | 2020A-35711 | S468139-109 | 30g
78 | 2020A-35712 | S468139-110 | 30g
79 | 2020A-35713 | S468139-111 | 30g
80 | 2020A-35714 | S468139-112 | 30g
81 | 2020A-35715 | S468139-113 | 30g
82 | 2020A-35716 | S468139-114 | 30g
83 | 2020A-35717 | S468139-115 | 30g
84 | 2020A-35718 | S468139-116 | 30g
| 2020A-35719 | S468139-117 | 30g
| 2020A-35720 | S468139-118 | 30g
| 2020A-35721 | S468139-119 | 30g
| 2020A-35722 | S468139-120 | 30g
| 2020A-35723 | S468139-121 | 30g
| 2020A-35724 | S468139-122 | 30g
| 2020A-35725 | S468139-123 | 30g
| 2020A-35726 | S468139-124 | 30g
|  | 标样 | 30g
|  | 空白 | 30g
| 标准系列 | 1 | 0.0μg/ml
| 标准系列 | 2 | 0.5mμg/ml
| 标准系列 | 3 | 1.0μg/ml
| 标准系列 | 4 | 3.0mμg/ml
| 标准系列 | 5 | 5.0μg/ml
| 标准系列 | 6 | 7.0mμg/ml
| 标准系列 | 7 | 10.0μg/ml
| 称样人员： |  | 检测人员： |  |  | 校核人员：